## Лист 1
Таблица замен |  |  |  | Предлагаемые замены
Референсы, снимаемые с производства | Описание референса | Линейка | Дата перевода в статус заказной | Замена | Описание | Линейка
11207 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П 40A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12140 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 40А 1P 6000A | Resi9
11208 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П 50A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12150 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 50А 1P 6000A | Resi9
11209 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П 63A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12163 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 63А 1P 6000A | Resi9
11211 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П+Н 6A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12206 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 6А 2P 6000A | Resi9
11212 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П+Н 10A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12210 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 10А 2P 6000A | Resi9
11213 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П+Н 16A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12216 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 16А 2P 6000A | Resi9
11214 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П+Н 20A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12220 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 20А 2P 6000A | Resi9
11216 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П+Н 32A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12232 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 32А 2P 6000A | Resi9
11217 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П+Н 40A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12240 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 40А 2P 6000A | Resi9
11218 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П+Н 50A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12250 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 50А 2P 6000A | Resi9
11219 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П+Н 63A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12263 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 63А 2P 6000A | Resi9
11221 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 3П 6A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12306 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 6А 3P 6000A | Resi9
11222 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 3П 10A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12310 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 10А 3P 6000A | Resi9
11224 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 3П 20A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12320 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 20А 3P 6000A | Resi9
11227 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 3П 40A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12340 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 40А 3P 6000A | Resi9
11228 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 3П 50A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12350 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 50А 3P 6000A | Resi9
11229 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 3П 63A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 15.02.2022г. | R9F12363 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 63А 3P 6000A | Resi9
11451 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 2П 25A 300MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R54240 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 40А 2P 300мА тип AC | Resi9
11453 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 2П 40A 300MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R54240 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 40А 2P 300мА тип AC | Resi9
11454 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 2П 16A 10MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R60225 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 25А 2P 10mA тип A | Resi9
11455 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 2П 63A 30MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R51263 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 63А 2P 30мА тип AC | Resi9
11456 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 2П 63A 300MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R54263 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 63А 2P 300мА тип AC | Resi9
11460 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 4П 25A 30MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R51425 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 25А 4P 30мА тип AC | Resi9
11463 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 4П 40A 30MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R51440 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 40А 4P 30мА тип AC | Resi9
11464 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 4П 40A 100MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R52440 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 40А 4P 100мА тип AC | Resi9
11465 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 4П 40A 300MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R54440 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 40А 4P 300мА тип AC | Resi9
11466 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 4П 63A 30MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R51463 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 63А 4P 30мА тип AC | Resi9
11467 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 4П 63A 100MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R52463 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 63А 4P 100мА тип AC | Resi9
11468 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 4П 63A 300MA АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9R54463 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 63А 4P 300мА тип AC | Resi9
11471 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1П+Н 25A 300MA 4,5кА C АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | A9D41625 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 25A C 300MA AC | Acti9
11472 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1П+Н 40А 300MA 4,5кА C АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | A9D41640 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 40A C 300MA AC | Acti9
11474 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1П+Н 25A 30MA 4,5кА C АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9D25625 | RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N С 25А 6000A 30мА тип AС | Resi9
11475 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1П+Н 40A 30MA 4,5кА C АС, Испания | Домовой | 15.02.2022г. | R9D25640 | RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N С 40А 6000A 30мА тип AС | Resi9
12478 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 К 1П+Н 6A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм | Домовой | 15.02.2022г. | R9D87606 | RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N С 6А 6000A 30мА 18mm тип AC | Resi9
12523 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 К 1П+Н 20A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм | Домовой | 15.02.2022г. | R9D87620 | RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N С 20А 6000A 30мА 18mm тип AC | Resi9
12524 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 К 1П+Н 25A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм | Домовой | 15.02.2022г. | R9D87625 | RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N С 25А 6000A 30мА 18mm тип AC | Resi9
12525 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 К 1П+Н 32A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм | Домовой | 15.02.2022г. | R9D87632 | RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N С 32А 6000A 30мА 18mm тип AС | Resi9
15370 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР CT 20A 2НО 230/250В АС 50ГЦ | Домовой | 15.02.2022г. | R9C20220 | RESI9 Модульный КОНТАКТОР 1P+N 20А 2НО 230/250В АС 50Гц | Resi9
15508 | ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ TL 16A 1НО 230/250В АС 50ГЦ | Домовой | 15.02.2022г. | R9C30116 | RESI9 ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ 16А 1NO 230/250В АС 50Гц | Resi9
16373 | УСТ. ЗАЩ. ОТ ИМП. ПЕРЕН. PF 40КА 3П+Н 230/400В | Домовой | 15.02.2022г. | A9L40600 | УЗИП ТИП2 iPRD 40 40kA 350В 3П+N | Acti9
16374 | УСТ. ЗАЩ. ОТ ИМП. ПЕРЕН. PF 40КА 3П 230/400В | Домовой | 15.02.2022г. | A9L40300 | УЗИП ТИП2 iPRD 40 40kA 350В 3П | Acti9
16375 | УСТРОЙСТВО ЗАЩ. ОТ ИМП. ПЕРЕНАПР. PF 40КА 1П+Н 230В | Домовой | 15.02.2022г. | A9L40500 | УЗИП ТИП2 iPRD 40 40kA 350В 1П+N | Acti9
11201 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П 6A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12106 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 6А 1P 6000A | Resi9
11202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П 10A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12110 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 10А 1P 6000A | Resi9
11203 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П 16A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12116 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 16А 1P 6000A | Resi9
11204 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П 20A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12120 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 20А 1P 6000A | Resi9
11205 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П 25A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12125 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 25А 1P 6000A | Resi9
11206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П 32A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12132 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 32А 1P 6000A | Resi9
11215 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 1П+Н 25A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12225 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 25А 2P 6000A | Resi9
11223 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 3П 16A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12316 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 16А 3P 6000A | Resi9
11225 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 3П 25A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12325 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 25А 3P 6000A | Resi9
11226 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 3П 32A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12332 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 32А 3P 6000A | Resi9
11229 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА63 3П 63A C 4,5 кА, Болгария/Италия | Домовой | 01.06.2022г. | R9F12363 | RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (АВ) С 63А 3P 6000A | Resi9
11450 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 2П 25A 30MA АС, Испания | Домовой | 01.06.2022г. | R9R51225 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 25А 2P 30мА тип AC | Resi9
11452 | ДИФ. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ ВД63 2П 40A 30MA АС, Испания | Домовой | 01.06.2022г. | R9R51240 | RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 40А 2P 30мА тип AC | Resi9
11473 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1П+Н 16A 30MA 4,5кА C АС, Испания | Домовой | 01.06.2022г. | R9D25616 | RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N С 16А 6000A 30мА тип AС | Resi9
12521 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 К 1П+Н 10A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм | Домовой | 01.06.2022г. | R9D87610 | RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N С 10А 6000A 30мА 18mm тип AC | Resi9
12522 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 К 1П+Н 16A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм | Домовой | 01.06.2022г. | R9D87616 | RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N С 16А 6000A 30мА 18mm тип AC | Resi9